Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WYKOŃCZENIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU F ( SALI WIDOWISKOWEJ) W RAMACH ZADANIA P.T.:” „ADAPTACJA ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYCH MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE ( W ORGANIZACJI).”

# Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż, integracja i uruchomienie systemów m.in. 
z dziedziny kinotechniki, elektroakustyki, oświetlenie scenicznego niezbędnych do prawidłowego i w pełni funkcjonalnego kina, które będzie zlokalizowane w Budynku „F” Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19; 07-410 Ostrołęka.

Zamówienie jest realizowane pod nazwą „:Wykończenie Oraz Wyposażenie Budynku F ( Sali Widowiskowej) W Ramach Zadania pt.:” „Adaptacja Oraz Wyposażenie Pomieszczeń Funkcjonalno-Użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych W Ostrołęce ( W Organizacji).”.

# Założenia programowe dla Sali kinowej (wielofunkcyjnej):

- Organizacja konferencji, przemówień i prezentacji,

- Organizacja spotkań autorskich,

- Organizacja projekcji filmowych standardu kinowego DCI

- Możliwość organizacji koncertów muzyki rozrywkowej

- Prezentacja małych form teatralnych.

# Systemy kina będą składać się z:

- Systemu kinotechniki – system projekcji materiału filmowego na dużym ekranie, zawierający kinowe nagłośnienie Dolby Surround. System zgodny z DCI – standard kina cyfrowego.

- Systemu elektroakustyki – umożliwiający realizację i transmisję foniczną koncertów i wydarzeń scenicznych dla zgromadzonej na widowni publiczności. Wykorzystujący system nagłośnienia zapewniający jak najlepsze pokrycie widowni emitowanym dźwiękiem, z możliwie równym rozłożeniem balansu tonalnego.

- Systemu oświetlenia scenicznego umożliwiającego kreowanie scen świetlnych dostosowanych do danego wydarzenia, współtworzenie spektaklu i budowania nastroju u odbiorcy/widza.

- Wszelkich potrzebnych elementów, komponentów, instalacji, podestów, koryt itp. w celu prawidłowego działania zaplanowanych założeń programowych Sali kinowej jak również systemów realizowanych przez potencjalnego Wykonawcę. Sterowanie odbywać się powinno w pomieszczeniu „reżyserki”.

# Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest:

- Przedmiar prac, dostaw itp. – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

- Dokumentacja informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę wykonania robót budowlanych Budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (skan rzutów) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

- Dokumentację (rzuty) kina z wstępną aranżacją planowanych, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego OPZ.

# Zakres Wykonawcy

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą,

- Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności.

- Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem, obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu wraz ze znajdującymi się obiektami, urządzeniami i mieniem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby wykonywania prac, zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz przejętego terenu.

- uporządkowanie terenu oraz zaplecza po zakończeniu prac wraz z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych.

- dokonanie renowacji / naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg,

- każdorazowe zgłaszanie zapytań, uzgodnień itp. do Przedmiotu Umowy / OPZ do Zamawiającego. Porozumiewanie się w sprawach projektowych będzie się odbywać z użyciem karty nadzoru autorskiego.

- każdorazowe zgłoszenie materiału do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem, kupnem i dostarczeniem. Akceptacji dokonuje Zamawiający, po uprzedniej akceptacji Projektanta (jeżeli występuje). Zgłoszenie materiału następuje na formularzu karty materiałowej – Formularz będzie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej z dniem zakończenia prac tabelarycznego zestawienia wszystkich urządzeń oraz elementów budynku wymagających okresowego serwisowania, konserwacji oraz przeglądów, wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczególności rodzaju dopuszczonych do stosowania materiałów eksploatacyjnych, wykazu uprawnień osób mogących przeprowadzać określone czynności i innych uwarunkowań wynikających ze specyfiki urządzeń i elementów, dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR (podanie terminów przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji i rękojmi). Zestawienie to powinno się odnosić do zatwierdzonych i wbudowanych urządzeń i sprzętu. Wykonanie ww. zestawienia jest niezależne od konieczności opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji Kina, która ma zostać przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

- wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru.

- Wykonawca jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy

- Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejących elementów Kina. W razie uszkodzenia jakiegokolwiek elementu, wymiana na nowy na koszty i ryzyko Wykonawcy.

- Utylizacja elementów z demontażu lub elementów niepotrzebnych już po montażu wraz z uprzątnięciem wykorzystanego terenu/placu/pomieszczenia.

- Dostawa, montaż wszelkich niezbędnych elementów, komponentów, sprzętu, akcesoriów, przewodów, urządzeń w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Szkolenie personelu,

- Uruchomienie, rozruch wraz ze sprawdzeniem prawidłowego działania i wszelkiej zapewnionej funkcjonalności wszystkich instalacji, urządzeń i sprzętu będących w zakresie Wykonawcy.

- Wszystkie dostarczane urządzenia, sprzęt i inne komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pierwszym gatunku.

- Dokumentacja powinna być przedstawiona w języku polskim.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

  - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,

  - komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z deklaracjami, atestami i certyfikatami,

  - komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami,

  - komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń,

  - komplet DTR dla urządzeń

  - komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń dozorowych protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór Techniczny,

  - rysunków technicznych z rozplanowaniem urządzeń i sprzętu, tras kablowych itp.

  - instrukcję obsługi obiektu, informacje niezbędne dla prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy przez użytkowników.

  - Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na płytach CD w formacie skanu z wersji papierowej).

# Informacje ogólne:

- Przedmiot Umowy należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą odpowiadać wymaganiom sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej.

- Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć i oznakować teren prac, zapewnić właściwą organizacje prac zgodnie z przepisami bhp.

- Prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, stosując odpowiednie zabezpieczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.